## ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRELIMINARES
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA
| Placa 2H x H | m² |  | 176.13 | 0
| Barração | m² |  | 194.14 | 0
01.02 | FUNDAÇÃO
| Escavação | m³ |  | 65 | 0
| Aterro e reaterro | m³ |  | 21 | 0
| Concreto magro | m³ |  | 395 | 0
| Concreto arrmado e lançamento em vigas baldrame e sapatas 20 mPa | m³ |  | 457.54 | 0
| Forma c/ chapa compensada , plastificada, utilização cinco vezes | m² |  | 29.39 | 0
| Aço CA-50 e CA-60 | kg |  | 8.97 | 0
|  |  |  | Total do Item 01: | 0
02 | ESTRUTURA
| Concreto arrmado e lançamento em vigas e pilares 25 mPa | m³ |  | 457.54 | 0
| Forma c/ chapa compensada , plastificada, utilização cinco vezes | m² |  | 29.39 | 0
| Aço CA-50 e CA-60 | kg |  | 8.97 | 0
|  |  |  | Total do Item 02: | 0
03 | LAJE
| Concreto armado com EVA e lançamento em laje 25 mPa | m³ |  | 457.54 | 0
| EVA para laje espessura 8 cm | m² |  | 26 | 0
|  |  |  | Total do Item 03: | 0
04 | ESCADA
| Metálica | vb |  | 3500 | 0
|  |  |  | Total do Item 04: | 0
05 | PAREDES
| Alvenaria de bloco cerâmico 24x19x9 | m² |  | 23.61 | 0
| Alvenaria de tijolos comum | m² |  | 30.98 | 0
|  |  |  | Total do Item 05: | 0
06 | COBERTURA
| Telhado com reaproveitamento e substituição de telha e madeira que se fizer necessário | vb |  | 4500 | 0
|  |  |  | Total do Item 06: | 0
07 | REVESTIMENTO
| Chapisco | m² | 200 | 2.46 | 492
| Massa única | m² | 200 | 19.31 | 3862
| Embosso | m² | 50 | 15.52 | 776
| Cerâmica | m² | 50 | 53.03 | 2651.5
|  |  |  | Total do Item 07: | 7781.5
08 | ESQUADRIAS
08.01 | PORTAS
| Portas 80 x 170 cm completa em lambri | m² | 2.72 | 185.6 | 504.83
| Portas 80 x 210 cm completa em madeira | m² | 15.12 | 173.9 | 2629.37
| Portas60 x 170 cm completa em lambri | m² | 8.16 | 185.6 | 1514.5
| Dobradiça | u n | 27 | 3 | 81
| Fechadura de cilindro de ferro cromado | u n | 9 | 32 | 288
| Trinco para por dos sanitários | u n | 20 | 18 | 360
|  |  |  | Sub-total: | 5377.7
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
08.02 | ALUMINIO E VIDRO
| Janelas de correr de 210 x 100 cm | m² | 44 | 169.9 | 7475.6
| Janelas de correr de 200 X 60 cm | m² | 2.4 | 169.9 | 407.76
| Bloco de vidro vazado 400 x 60 | m² | 2.4 | 320 | 768
|  |  |  | Sub-total: | 8651.36
|  |  |  | Total do Item 08: | 14029.06
09 | PAVIMENTAÇÃO
| Passeio externo em concreto L= 1,20 m | m² |  | 39.82 | 0
| Piso granilite com junta 12 mm | m² | 505 | 32.08 | 16200.4
| Passarela de acesso entrada l = 2 m | m | 12 | 43.44 | 521.28
|  |  |  | Total do Item 09: | 16721.68
10 | ELÉTRICA
10.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| cabo flexível 450/750v # 2.5mm² ( pvc ) | m | 5000 | 3.44 | 17200
| cabo 0,6/1kv # 10.0mm² ( hepr , poliolefina ) nbr 13248 | m | 1000 | 3.89 | 3890
| cabo 0,6/1kv # 16.0mm² ( hepr , poliolefina ) nbr 13248 | m | 300 | 5.28 | 1584
| cabo 0,6/1kv # 25.0mm² ( hepr , poliolefina ) nbr 13248 | m | 200 | 13.83 | 2766
| cabo cobre nú # 10.0mm² | m | 50 | 16.43 | 821.5
| eletroduto pvc roscável 40mm | Pç |  | 6.12 | 0
| eletroduto pvc roscável 20mm | Pç |  | 4.57 | 0
| eletroduto pvc soldável 32mm | Pç |  | 11.91 | 0
| curva eletroduto pvc soldável 32mm | Pç |  | 2.11 | 0
| eletroduto pvc soldável 25mm | Pç |  | 8.98 | 0
| curva eletroduto pvc soldável 25mm | Pç |  | 2.23 | 0
| bucha em alumínio 40mm | Pç |  | 1.48 | 0
| bucha em alumínio 20mm | Pç |  | 1.02 | 0
| arruela em alumínio 40mm | Pç |  | 1.89 | 0
| arruela em alumínio 20mm | Pç |  | 2.09 | 0
| disjuntor unipolar termommagnético 16a ( norma din ) | Pç | 17 | 60 | 1020
| disjuntor unipolar termommagnético 10a ( norma din ) | Pç | 12 | 53.72 | 644.64
| disjuntor unipolar termommagnético 20a ( norma din ) | Pç | 7 | 53.72 | 376.04
| disjuntor unipolar termommagnético 32a ( norma din ) | Pç | 7 | 53.72 | 376.04
| disjuntor unipolar termommagnético 40a ( norma din ) | Pç | 7 | 53.72 | 376.04
| disjuntor tripolar de 100a | Pç | 2 | 99.25 | 198.5
| disjuntor tripolar de 150a | Pç | 1 | 279.45 | 279.45
| caixa de passagem galvanizada de embutir 20 x 20cm c/ tampa | Pç |  | 35.4 | 0
| caixa de passagem galvanizada de embutir 30 x 30cm c/ tampa | Pç |  | 48.1 | 0
| caixa de embutir pvc 4" x 2 "( suporte metálico ) |  |  | 4.81 | 0
| caixa de embutir pvc 4" x 4 "( suporte metálico ) | Pç |  | 6.52 | 0
| caixa octogonal 3" ( suporte metálico ) | Pç |  | 6.98 | 0
| quadro de distribuição metálico de embutir c/ barramento | ### |  |  | 0
### | 200a + geral, para 32 chaves ( norma din ) | Pç | 2 | 1560 | 3120
| quadro de distribuição metálico de embutir c/ barramento | ### |  |  | 0
### | 100a + geral, para 16 chaves ( norma din ) | Pç | 5 | 450 | 2250
| quadro de distribuição metálico de embutir p/ 08 chaves din | pç | 7 | 116.39 | 814.73
| haste p/ aterramento cobreada 16 ( 5/8" ) x 2400mm | ### |  |  | 0
### | alta camada 254 microns | Pç | 6 | 22 | 132
| conector p/ haste de aterramento tipo ' u ' | Pç | 6 | 26 | 156
| abraçadeira tipo c 32mm | Pç | 50 | 2.14 | 107
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| abraçadeira tipo c 25mm | Pç | 200 | 1.05 | 210
| parafuso 1/4 com bucha nº 6 | Pç | 350 | 1.84 | 644
| terminal de compressão para cabo 10.0mm² ( estanhado ) | Pç | 10 | 4.6 | 46
| tomada embutir 2p + t 20a c/ espelho, padrão brasileiro | Pç | 40 | 29.54 | 1181.6
| interruptor embutir c/ 1 tecla simples com placa | Pç | 2 | 11.43 | 22.86
| interruptor embutir c/ 2 teclas paralelo, com placa | Pç | 4 | 27.35 | 109.4
| interruptor embutir c/3 teclas paralelo, com placa | Pç | 14 | 29.18 | 408.52
| interruptor embutir conjugado com tomada 2p+t c/ placa | Pç | 2 | 14.45 | 28.9
| terminal c/ capa isolante p/ cabo # 2.5mm ( pino ) | Pç | 50 | 3.5 | 175
| terminal c/ capa isolante p/ cabo # 2.5mm ( em anel ) | Pç | 100 | 4.32 | 432
| lâmpada eletrônica ( fluorescente compacta 30w ) | Pç | 2 | 12.8 | 25.6
| lâmpada fluorescente tubular tb 32w | Pç | 126 | 22.5 | 2835
| reator eletrônico 2x32w fp 0.98 | Pç | 58 | 24.86 | 1441.88
| reator eletrônico 1x32w fp 0.98 | Pç | 10 | 24.86 | 248.6
| luminária de embutir p/ duas lâmpadas fluorescente 32w, com corpo em |  |  |  | 0
### | chapa de aço fosfatizada, pintada eletrostaticamente, refletor em alumínio |  |  |  | 0
### | anodizado de alta pureza e refletância | pç | 58 | 39.72 | 2303.76
| luminária p/ uma lâmpada fluorescente 32w de sobrepor | Pç | 10 | 40.39 | 403.9
| luminária p/ uma lâmpada eletrônica sobrepor ( plafon ) | Pç | 2 | 3.64 | 7.28
|  |  |  | Total do Item 10: | 46636.24
11 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
11.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
| tubulaçãoe registro, caixas e ralo para hidrosanitário | vb |  | 1000 | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
11.02 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS
| Vaso sanitário com caixa de acoplar completo | u n |  | 45 | 0
| Torneiras p/ pias de banheiro de aço cromado | u n |  | 22.39 | 0
| Torneiras p/ pias de laboratório de aço cromado | u n |  | 45.6 | 0
| Reservatório de fibra de vidro de 1500litros | u n |  | 420 | 0
| Fossa Septica 5 x 6m | u n |  | 1800 | 0
|  |  |  | Sub-total: | 0
|  |  |  | Total do Item 11: | 0
12 | PINTURA
| Latex com massa sobre reboco 03 demãos | m² |  | 12.32 | 0
| Esmalte sintético em esquadria de madeira | m² |  | 12.88 | 0
|  |  |  | Total do Item 12: | 0
13 | BANCADAS
| Bancada em granito p/ banheiro – quatro cubas em cada | m |  | 245 | 0
|  |  |  | Total do Item 13: | 0
14 | DIVERSOS
| Peitoris | m |  | 130 | 0
| Soleiras | m |  | 140 | 0
| Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 504.34 | 31 | 15634.54
| Limpeza da obra | u n | 1 | 200 | 200
|  |  |  | Total do Item 14: | 15834.54
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 101003.02
OBS.: Verificar as especificações dos serviços