## Plan1
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FATOR K | PREÇO OFERTADO
01 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
| Limpeza do terreno | m² | 141.8 | 0.44 | 62.39 |  | 0
| Marcação e locação da obra | m | 35.7 | 22.65 | 808.61 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 871 |  | 0
0
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
| Escavação de valas | m³ | 11.56 | 19.21 | 222.07 |  | 0
| Reaterro de valas | m³ | 9 | 19.21 | 172.89 |  | 0
| Reaterro de caixões | m³ | 20.3 | 53.01 | 1076.1 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 1471.06 |  | 0
01.03 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 0
| Demolição de parede | m² | 81.1 | 25 | 2027.5 |  | 0
| Demolição de piso | m² | 23.8 | 8.27 | 196.83 |  | 0
| Remoção de esquadris - portas e janelas | u n | 12 | 3.17 | 38.04 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 2262.37 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 01: | 4604.43 |  | 0
0
02 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0
| Alvenaria de pedra | m³ | 1.35 | 196.76 | 265.63 |  | 0
| Placa de impermeabilização e= 6 cm | m³ | 5.0646 | 275.72 | 1396.41 |  | 0
| Concreto armado para sapatas | m³ | 1.1 | 362.96 | 399.26 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 02: | 2061.3 |  | 0
0
03 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0
| Concreto arrmado em pilares 20 mPa | m³ | 0.86 | 400.3 | 344.26 |  | 0
| Concreto arrmado em vintas e lajes 20 mPa | m³ | 6.5 | 400.3 | 2601.95 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 03: | 2946.21 |  | 0
0
04 | PAREDES | [5 empty] | 0
| Alvenaria de bloco cerâmico 24x19x9 | m² | 156.32 | 23.61 | 3690.72 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 04: | 3690.72 |  | 0
0
05 | COBERTURA | [5 empty] | 0
| Telhamento cerâmico c/ estrutura em madeira | m² | 55.2 | 64.09 | 3537.77 |  | 0
| Telhamento cerâmico est. Em madeira p/ lavanderia | m² | 29.9 | 64.09 | 1916.29 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 05: | 5454.06 |  | 0
0
06 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
| Chapisco | m² | 316.632 | 2.46 | 778.91 |  | 0
| Massa única | m² | 116.202 | 19.31 | 2243.86 |  | 0
| Embosso | m² | 200.43 | 15.52 | 3110.67 |  | 0
| Cerâmica | m² | 200.43 | 53.03 | 10628.8 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 06: | 16762.24 |  | 0
0
07 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
07.01 | MADEIRA | [5 empty] | 0
| Portas 60 x 180 cm completa | m² | 12.96 | 165.67 | 2147.08 |  | 0
| Portas 80 x 210 cm completa | m² | 1.68 | 165.67 | 278.33 |  | 0
| Dobradiça | u n | 63 | 3 | 189 |  | 0
| Fechadura de cilindro de ferro cromado | u n | 1 | 32 | 32 |  | 0
| Trinco para por dos sanitários | u n | 16 | 18 | 288 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 2934.41 |  | 0
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FATOR K | PREÇO OFERTADO
07.02 | ALUMINIO | [5 empty] | 0
| Janelas maxiar de 200 x 110 cm | m² | 4.4 | 140 | 616 |  | 0
| Janelas maxiar de 60 x 110 cm | m² | 1.32 | 140 | 184.8 |  | 0
| Vidro liso 4 mm assentado | m² | 5.72 | 45 | 257.4 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 1058.2 |  | 0
07.03 | FERRO | [5 empty] | 0
| Gdades de ferro | m² | 7.8 | 94.9 | 740.22 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 740.22 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 07: | 4732.83 |  | 0
0
08 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
| Passeio externo em concreto L= 1,20 m | m² | 52.44 | 39.82 | 2088.16 |  | 0
| Piso cerâmico antiderrapante PEI 4 c/ contrapiso | m² | 23.76 | 48.22 | 1145.71 |  | 0
| Piso granilite com junta 12 mm | m² | 50.16 | 32.08 | 1609.13 |  | 0
| Piso cerâmico antiderrapante PEI 5 c/ contrapiso | m² | 29.9 | 51.32 | 1534.47 |  | 0
| Passarela de acesso guarita / entrada l = 2 m | m | 7.34 | 43.44 | 318.85 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 08: | 6696.32 |  | 0
0
09 | ELÉTRICA | [5 empty] | 0
09.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 0
| Cabo flexível 0,6/1KV # 1.5mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 400 | 0.37 | 148 |  | 0
| Cabo flexível 0,6/1KV # 2.5mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 300 | 0.6 | 180 |  | 0
| Cabo flexível 0,6/1KV # 6.0mm² (HEPR / POLIOLEFINA) | m | 200 | 1.3 | 260 |  | 0
| Disjuntor Trifásico 100A -3P ( norma DIN ) | u n | 1 | 62 | 62 |  | 0
| Disjuntor Monofásico 32A ( norma DIN ) | u n | 4 | 6.82 | 27.28 |  | 0
| Terminais c/ capa isolante # 6.0mm | u n | 12 | 0.4 | 4.8 |  | 0
| Terminais c/ capa isolante # 2.5mm | u n | 10 | 0.25 | 2.5 |  | 0
| Terminais c/ capa isolante # 1.5mm | u n | 10 | 0.25 | 2.5 |  | 0
| Fita Isolante de Alta Fusão c/ 10m | u n | 1 | 4.5 | 4.5 |  | 0
| Fita islante c/ 20m | u n | 1 | 3.2 | 3.2 |  | 0
| Tomada 2P + T c/ espelho | u n | 20 | 7 | 140 |  | 0
| Caixa PVC 4" x 2" de embutir | u n | 30 | 0.2 | 6 |  | 0
| Eletroduto soldável PVC ( anti-chama ) 25mm | u n | 17 | 3.6 | 61.2 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 901.98 |  | 0
09.02 | APARELHOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0
| Plafon PVC para Lâmpada | u n | 24 | 2.55 | 61.2 |  | 0
| Lãmpada Fluorescente compacta 30w | u n | 20 | 12.5 | 250 |  | 0
| Lãmpada Fluorescente compacta 23w | u n | 4 | 11.1 | 44.4 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 355.6 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 09: | 1257.58 |  | 0
0
10.01 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | [5 empty] | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 100mm | m | 39 | 5.42 | 211.38 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 75mm | m | 14 | 3.95 | 55.3 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 50mm | m | 40 | 2.62 | 104.8 |  | 0
| tubulação p/ esgoto PVC Ø 40mm | m | 46 | 1.75 | 80.5 |  | 0
| tubulação p/ água fria PVC Ø 25mm | m | 150 | 1.25 | 187.5 |  | 0
| tubulação p/ água fria PVC Ø 32mm | m | 46 | 2.55 | 117.3 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 14 | 2.95 | 41.3 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 8 | 1.1 | 8.8 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 4 | 0.75 | 3 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 14 | 1 | 14 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 16 | 0.4 | 6.4 |  | 0
| joelho 90º roscável p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 16 | 0.4 | 6.4 |  | 0
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FATOR K | PREÇO OFERTADO
| luva de redução roscável p/ água fria PVC Ø 32mm | u n | 16 | 1 | 16 |  | 0
| tê soldavel e c/ rosca p/ água fria PVC Ø 25mm | u n | 26 | 0.6 | 15.6 |  | 0
| junção 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 4 | 2.95 | 11.8 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 50mm | u n | 12 | 1.1 | 13.2 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 40mm | u n | 26 | 0.75 | 19.5 |  | 0
| bucha de redução soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 6 | 2.95 | 17.7 |  | 0
| junção 45º c/ redução 100mm p/ 50mm p/ esgoto PVC | u n | 4 | 2.85 | 11.4 |  | 0
| registro de pressão Ø 3/4" | u n | 8 | 5.6 | 44.8 |  | 0
| registro de gaveta Ø 1" | u n | 7 | 18 | 126 |  | 0
| caixa sinfonada 100 x 150 x 50 | u n | 7 | 14 | 98 |  | 0
| caixa sinfonada 150 x 150 x 50 | u n | 1 | 12 | 12 |  | 0
| válvula sanitária | u n | 8 | 22 | 176 |  | 0
| joelho 90º soldável p/ esgoto PVC Ø 75mm | u n | 4 | 2.7 | 10.8 |  | 0
| joelho 45º soldável p/ esgoto PVC Ø 100mm | u n | 9 | 2.95 | 26.55 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 1436.03 |  | 0
10.02 | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS | [5 empty] | 0
| Chuveiro elétrico 3 temperaturas, 220volts | u n | 4 | 32 | 128 |  | 0
| Vaso sanitário com caixa de acoplar completo | u n | 4 | 45 | 180 |  | 0
| Torneiras p/ pias de banheiro de aço cromado | u n | 8 | 22.39 | 179.12 |  | 0
| Torneiras p/ pias de cozinha de aço cromado | u n | 2 | 45.6 | 91.2 |  | 0
| Torneiras p/ pias de lavanderias de aço cromado | u n | 4 | 45.6 | 182.4 |  | 0
| Reservatório de fibra de vidro de 1500litros | u n | 2 | 289 | 578 |  | 0
|  |  |  | Sub-total: | 1338.72 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 10: | 2774.75 |  | 0
0
11 | PINTURA | [5 empty] | 0
| Latex com massa sobre reboco 03 demãos | m² | 116.2 | 12.32 | 1431.58 |  | 0
| Esmalte sintético em esquadria de madeira | m² | 60.004 | 12.88 | 772.85 |  | 0
| Esmalte sintético em esquadria de aço galvanizado | m² | 7.8 | 8.13 | 63.41 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 11: | 2267.84 |  | 0
0
12 | RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
| Relocação de portas | u n | 4 | 11.5 | 46 |  | 0
| Relocação de esquadris | u n | 5 | 7.5 | 37.5 |  | 0
| Relocação de grades de ferro | u n | 5 | 5.5 | 27.5 |  | 0
| Relocação de vasos | u n | 4 | 4.5 | 18 |  | 0
| Relocação de chuveiros | u n | 4 | 2.7 | 10.8 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 12: | 139.8 |  | 0
0
13 | BANCADAS | [5 empty] | 0
| Bancada em granito p/ cozinha c/ duas cubas inox | m | 2.72 | 150 | 408 |  | 0
| Bancada em granito para cozinha | m | 1.84 | 120 | 220.8 |  | 0
| Bancada em granito p/ banheiro - 4 cubas em cada | m | 6.8 | 130 | 884 |  | 0
| Bancada em concreto p/ lavanderia | m | 2.65 | 54 | 143.1 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 13: | 1655.9 |  | 0
0
14 | DIVERSOS | [5 empty] | 0
| Caixa de correspondência | u n | 1 | 43 | 43 |  | 0
| Base em concereto armado p/ guarita | m² | 9 | 291.93 | 2627.37 |  | 0
| Soleiras | m | 1.6 | 120 | 192 |  | 0
| Limpeza da obra | u n | 1 | 100 | 100 |  | 0
|  |  |  | Total do Item 14: | 2962.37 |  | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 58006.35 |  | 0
OBS.: Verificar as especificações dos serviços