## ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS
ITEM | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UN | QUANTIDADE | PREÇO |  | FATOR K | PREÇO OFERTADO
01 | PRELIMINARES
01 | SUBESTAÇÃO
1.1 | Execução de Subestação aérea 112kva com fornecimento de material, conforme projeto | Vb | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | Total do Item 01: | 25000
02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE PROLONGAMENTO ATÉ A PISTA
0
2.1 | Locação da obra | m² | 40 | 6.7 | 268
2.2 | Escavação/Regularização de terreno para execução do prolongamento da rampa até à pista | m² | 35 | 7.5 | 262.5
2.3 | Escavação até 1,50 m em material de 1ª categoria | m³ | 15 | 20.5 | 307.5
2.4 | Concreto magro (lastro de fundação) e para prolongamento da rampa até à pista | m³ | 3 | 281 | 843
2.5 | Concreto armado Fck = 18 Mpa, inclusive forma e armação | m³ | 9 | 1400 | 12600
2.6 | Laje pré-moldada, inclusive concreto e= 6 cm | m² | 30 | 75 | 2250
2.7 | Camada de regularização na rampa e prolongamento da rampa até a pista | m² | 60 | 26.8 | 1608
2.8 | Chapisco e reboco da laje pré-moldada | m² | 23 | 21.8 | 501.4
2.9 | Pintura cor concreto em pilares,vigas e fundo de laje | m² | 60 | 14.8 | 888
2.10 | Corrimão em tubo galvanizado com tela 1", conforme projeto | m² | 32 | 250 | 8000
2.11 | Aplicação de zarcão e pintura esmalte em corrimão | Vb | 1 | 80 | 80
|  |  |  | Total do Item 02: | 27608.4
03 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Demolição de piso de alta resistência danificado inclusive expurgo de material | m² | 40 | 14.4 | 576
3.2 | Execução de piso em alta resistência, igual ao existente | m² | 40 | 41.6 | 1664
3.3 | Camada de regularização, p/ piso alta resist. | m² | 40 | 26.8 | 1072
3.4 | Limpeza e nivelamento de terreno para execução de pavimentação | m² | 350 | 2.6 | 910
3.5 | Assentamento de meio fio tipo DNER | ml | 70 | 29.8 | 2086
3.6 | Pavimentação em paralelepípedo na área da frente do Cedetec | m² | 350 | 44.2 | 15470
|  |  |  | Total do Item 03: | 21778
04 | ESQUADRIAS/CORRIMÃO
4.1 | Retirada de porta danificadas, inclusive ferragens | Und | 4 | 20 | 80
4.2 | Instalação de nova porta de madeira semi-oca de 0,80x2,10, inclusive ferragem existente | Und | 4 | 84.5 | 338
4.3 | Correção de Corrimão em corredor do mezanino | Vb | 1 | 240 | 240
4.4 | Fechamento de vão de ar condicionado com bloco, inclusive chapisco, reboco e pintura | Und | 10 | 80 | 800
4.5 | Pintura esmalte em portas 0,80 x 2,10 m | m² | 20.16 | 12.54 | 252.8064
|  |  |  | Total do Item 04: | 1710.8064
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
5.1 | Tubo de PVC marron de 20 mm | ml | 12 | 3.8 | 45.6
5.2 | Tê de 20 mm | Und | 1 | 2 | 2
5.3 | Curva de 90°x20 mm | Und | 4 | 2 | 8
5.4 | Tubo de esgoto 60 mm | ml | 6 | 8.5 | 51
5.5 | Junção de 100x60 mm | Und | 1 | 18 | 18
5.6 | Curva de 90°x60 mm | Und | 4 | 18 | 72
5.7 | Revisão hidrosanitária | Vb | 1 | 350 | 350
|  |  |  | Total do Item 05: | 546.6
06 | DIVERSOS
6.1 | Escavação para execução de calha | m³ | 8 | 20.5 | 164
6.2 | Execução de calha em concreto no entorno do prédio (seção 30 x 20 cm) | ml | 50 | 34.5 | 1725
6.3 | Instalação de grade de ferrro sobre a calha de concreto | ml | 50 | 65 | 3250
6.4 | Instalação de grade de ferrro sobre a calha interna existente L= 20 cm | ml | 105 | 65 | 6825
6.5 | Execução de reboco em sala frigorífica | m² | 60 | 14.2 | 852
6.6 | Execução de talude em área externa, no entorno do prédio | vb | 1 | 500 | 500
6.7 | Retirada de forro de PVC para inserção de peças de reforço | m² | 381 | 2.5 | 952.5
6.8 | Reinstalação de forro de PVC, com aproveitamento de 90% do forro existente, inclusive instalação de peças em Metalon 30x60 mm para reforço | m² | 381 | 16 | 6096
6.9 | Alvenaria de bloco e= 15 cm para apoio da bancada em granito, inclusive chapisco e reboco e pintura | m² | 15 | 69 | 1035
6.10 | Instalação de bancada em granito e= 3 cm sobre base em alvenaria | m² | 10 | 200 | 2000
6.11 | Viga de concreto 10x20 cm para apoio da bancada | m³ | 0.3 | 1300 | 390
6.12 | Arestamento de bancada existente para efetuar a correção | ml | 40 | 12 | 480
6.13 | Instalação de eletroduto de 3/4" aparente, para passagem de cabo telefônico | ml | 60 | 4.5 | 270
6.14 | Caixa 4x2 aparente c/ tampa para tomada telefônica | Und | 11 | 3 | 33
6.15 | Tomada de telefone | Und | 11 | 6 | 66
6.16 | Limpeza Geral | Vb | 1 | 500 | 500
|  |  |  | Total do Item 06: | 25138.5
|  |  | TOTAL= |  | 101782.31
| VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 62574.4
OBS.: Verificar as especificações dos serviços

## ANEXO VI - C. FÍSICO-FINANCEIRO
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | ITEM | DESCRIÇÃO DO SEVIÇO | VALOR | % DO VALOR | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA
|  |  | TOTAL DA OBRA | [7 empty] | TOTAL DA OBRA
01 | SUBESTAÇÃO | 25000 | 100% | 10000 | 15000 |  |  | 01 | SUBESTAÇÃO | 25000 | 100%
02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE PROLONGAMENTO ATÉ A PISTA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE PROLONGAMENTO ATÉ A PISTA | 0 | 0%
03 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 03 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% | 0
04 | ESQUADRIAS/CORRIMÃO | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 04 | ESQUADRIAS/CORRIMÃO | 0 | 0% | 0 | 0
05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 0 | 0% |  |  |  |  | 05 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 0 | 0% |  | 0 | 0
06 | DIVERSOS | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 06 | DIVERSOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA | 25000 | 100% | [5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA | 25000 | 100%
VALOR DO PÉRIODO |  | 25000 | 100% | 10000 | 15000 | 0 | 0 | VALOR DO PÉRIODO |  | 25000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO |  | 25000 | 100% | 10000 | 25002 | 25004 | 25006 | VALOR ACUMULADO |  | 25000 | 100% | 25008 | 25010 | 25012 | 25000
PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 40% | 60% | 0% | 0% | PERCENTUAL DO PÉRIODO |  | 100 | 100% | 0% | 29.54% | 0% | 0%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100 | 100% | 100% | 129.5% | 129.5% | 129.5%