EDITAL DE LICITAÇÃO

PARTE A – PREÂMBULO

- Regência legal:

Lei Estadual nº 9.433/05 e Legislação Pertinente

- Repartição interessada e setor:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

| - Número de ordem: |  |  | - Processo administrativo no : |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregão Presencial | nº 015/2006 |  | 226420 |

- Finalidade da licitação/objeto:

Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Vigilância Eletrônica, através da implantação e locação de sistemas de alarme computadorizado com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, nas dependências dos imóveis cedidos à UESB conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I do edital.

| - Tipo de licitação: |  |  |  | - Certificado de Registro Cadastral SAEB: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menor Preço | ( ) | Por item |  | 63.50 |
|  | ( ) | Por lote |  |  |
|  | ( x ) | Global |  |  |

| - Regime de execução: |  | - Prazo de vigência do contrato |
| --- | --- | --- |
| Empreitada por preço global |  | 24 (vinte e quatro) meses |

| - Local, data e horário para início da sessão pública da licitação: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: | Gerência Administrativa GAD - Prédio do Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA |  |  |
| Data: | 19/04/2006 | Horário: | 14:30 horas |

| - Dotação orçamentária: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora: | Fonte: | Projeto/Atividade: | Elemento de despesa: |
| 11.620 | 14 | 2000 | 33.90.39 |

| - Patrimônio líquido mínimo necessário: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( x ) | LOTE ÚNICO | R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) |  |  |

| - Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregoeiro e portaria de designação: |  |  |  |  | - ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Portaria nº 132, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006 |  |  |  |  |
| Endereço: |  | Gerência Administrativa GAD - Prédio do Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA |  |  |  |  |  |  |  |
| Horário: | 08:00/11:00 e 14:00/18:30 h |  | Tel.: | (77) 3424-8667 |  | Fax: | (77) 3424-1045 | E-mail: | licitacao@uesb.br |

PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS

- OBJETO

  - A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo I deste Edital.

  - O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado no item IX do preâmbulo, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005, observado o estabelecido no art. 142 desta Lei.

  - O tipo da licitação está indicado no item VI do preâmbulo.

  - A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante do Anexo V deste Edital.

  - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando a contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

  - As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária especificada no item XI do preâmbulo.

  - Os serviços objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.

- CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

  - O Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB, deverá conter a codificação especificada no item VII do preâmbulo.

  - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/95.

  - Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

  - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/95.

- REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO

  - Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Estadual nº 9.433/05 e das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, no que for pertinente.

# CREDENCIAMENTO

  - Reputa-se credenciada junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

  - O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.

  - O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

  - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.

  - Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.

- PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - QUANTO À FORMA E VALIDADE

    - Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão social da empresa, os Itens de II a V do preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta de Preços, ou Envelope B – Habilitação.

    - A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.

    - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo pregoeiro.

    - À opção do licitante, o Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB, poderá substituir os documentos do item 5.3.1 referentes à Habilitação Jurídica; os mencionados nas alíneas “a” e “b” do item 5.3.2, concernente à Regularidade Fiscal; o referido na alínea “a” do item 5.3.4, relativo à Qualificação Econômico-Financeira; Qualificação Técnica; desde que colocado junto aos demais documentos de habilitação, ficando esclarecido que, caso exista algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto com os demais documentos de habilitação.

    - Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação da autenticidade do Certificado de Registro Cadastral/CRC no endereço eletrônico da SAEB.

    - As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

  - PROPOSTA DE PREÇOS

    - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Anexo I, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

    - Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último.

    - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo,  salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.

    - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

    - A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.

    - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

    - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

    - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

    - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

  - HABILITAÇÃO

    - A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:

- de registro público, no caso de empresário individual;

- em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores;

- no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;

- decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

- prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

    - A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

- comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

- indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VIII;

- declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo VII;

    - A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;

- certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no item X do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;

- comprovação de patrimônio líquido no montante mínimo indicado no item XII do preâmbulo, à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação individualizada para cada lote de interesse da proponente. Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio liquido exigido será a resultante da soma de tantos quantos forem os lotes ofertados.

    - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.

- PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

  - FASE INICIAL

    - A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item X do preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

    - Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo VI, o Envelope A - Propostas de Preços, e o Envelope B – Habilitação.

    - Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.

    - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.

    - O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.

    - O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

    - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

    - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.

    - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.

  - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

    - Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.

    - Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente propostos pelo mesmo licitante.

    - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

    - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

    - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

    - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.

    - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.

    - Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

    - Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo os critérios anteriormente definidos neste Edital.

    - O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.

    - A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

    - Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.

- RECURSOS

  - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.

  - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo do recorrente.

  - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.

  - A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

  - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.

  - A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

- CONTRATAÇÃO

  - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

  - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.

  - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

  - A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

  - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.

  - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as contratantes.

  - Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05, ficando esclarecido que a garantia deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato.

  - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

  - A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela contratada.

  - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.

  - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

  - A contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

  - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

  - A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, fica condicionada ao transcurso do prazo de 24 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado.

  - A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O Regime de Execução do presente contrato está definido no item VIII do preâmbulo.

- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Competirá à Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

- anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

- transmitir à contratada instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;

- dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

- adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

- promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

- esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

- cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;

- fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da  contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

- solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante, não eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

- PENALIDADES

  - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

  - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará à contratada a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

    - A  multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

    - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

    - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

    - Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

    - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

  - Será advertido verbalmente, pelo pregoeiro, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

  - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05.

  - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e 
V do art. 185 da Lei. 9.433/05.

  - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

- RESCISÃO

  - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.

  - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

  - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.

- REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

  - A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05.

- IMPUGNAÇÕES

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.

  - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

  - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser prestados pelo pregoeiro, no local e horário indicados no item XIII do preâmbulo  e pelo e-mail: licitacao@uesb.br.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.

  - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

  - São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:

- Termo de Referência;

- Modelo de Proposta de Preços;

- Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;

- Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;

- Minuta de Contrato;

- Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;

- Modelo de Declaração de Vistoria;

- Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico.

##### Vitória da Conquista – Ba.,  04 de abril de 2006.

Pregoeiro

Allen Krysthiano Saraiva Figueiredo

ANEXO I

TERMO DE  REFERÊNCIA

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

1 – DO OBJETO

1.2 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados de Vigilância Eletrônica, através da implantação e locação de sistemas de alarme computadorizado com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, independente de ser dias úteis e/ou feriados,  com fornecimento de equipamentos e de segurança física, dos materiais, das mercadorias, dos equipamentos, das instalações, dos veículos e maquinários, nas dependências dos prédios cedidos à UESB, conforme localização e materiais descriminados no item 2.

1.3 Os sistemas instalados nos imóveis serão interligados à central de monitoramento da empresa contratada por meio de linha telefônica fixa ou móvel, estas linhas e seus custos correrão por conta da UESB.

2 – DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

##### Para o bom funcionamento a CONTRATADA deverá fornecer os seguintes  equipamentos e serviços nas localidades indicadas abaixo:

##### ITEM 01 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - CSU (Modulo administrativo e Modulo artesanato) – END: Av. Barreiras rua A, nº 273, URBIS II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 16 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 16 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 35 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 25 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 360 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 6 |  |  |
| T O T A L |  |  |  |  |

##### ITEM 02 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - CSU (Sala de aula) – END: Av. Barreiras rua A, nº 273, URBIS II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por comp. L.T. XP 600 | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 9 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 9 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 22 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 15 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 200 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 9 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 6 |  |  |
| T O T A L |  |  |  |  |

##### ITEM 03 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - Empresas Juniores– END: Av Presidente Vargas nº 61 – Pça Gerson Sales – Alto Maron |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 17 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 17 |  |  |
| Sensor magnético para porta de aço. | UND | 1 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 28 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 25 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 360 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 6 |  |  |
| T O T A L |  |  |  |  |

##### ITEM 04 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - Museu Regional de Vitória da conquista (Casa Henriqueta Prates) – END: Pça Trancredo Neves nº 114 - Centro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor ativo duplo feixe 30 mts. | UND | 1 |  |  |
| Suporte para sensor ativo. | UND | 2 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 22 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 22 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 35 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 30 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 491 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 9 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 9 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 8 |  |  |
| T O T A L |  |  |  |  |

##### ITEM 05 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - Museu Padre Palmeira – END: Pça Sá Barreto s/n - Centro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 15 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 15 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 25 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 22 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 470 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 6 |  |  |
| T O T A L |  |  |  | MT |

##### ITEM 06/ LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - Centro de Cultura – END: Av Rosa Cruz s/n - Recreio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 36 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 36 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 35 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 45 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 720 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 10 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 10 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 10 |  |  |
| T O T A L |  |  |  | MT |

##### ITEM 07 / LOTE 1

| Locação do sistema de alarme computadorizado com monitoramento 24 horas - Núcleo de Prática Jurídica – END: Rua Genésio porto s/n - Recreio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UF | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
| Central de alarme monitorável por computador | UND | 01 |  |  |
| Sensor infravermelho passivo. | UND | 12 |  |  |
| Suporte para sensor. | UND | 12 |  |  |
| Bateria selada 12 V. 7ª | UND | 1 |  |  |
| Calhas plásticas/eletroduto/silicone. | UND | 20 |  |  |
| Sirene para sistema de alarme, 120 decibéis, cor preta. | UND | 1 |  |  |
| Acessorios, parafusos, buchas e conexões. | KIT | 20 |  |  |
| Cabo 02 pares (M). | MT | 260 |  |  |
| Cabo par trançado para linha telefônica. | MT | 8 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,5MM2 ISOL, 750v. | MT | 6 |  |  |
| Cabo cobre paralelo 1,0MM2 ISOL, 500v. | MT | 6 |  |  |
| T O T A L |  |  |  | MT |

3 – DA JUSTIFICATIVA

3.1 A estrutura atual de segurança nos imóveis cedidos à UESB, não é adequadamente suficiente por existir apenas posto noturno de vigilância armada, deixando esse local bastante vulnerável à ação de invasores no período diurno, colocando em risco os bens públicos lá existentes.

3.2 Considerando os avanços tecnológicos e visando a economia do dinheiro público no tocante ao pagamento de segurança armado que seria necessário para guardar os locais citados. Sendo assim a instalação de centrais 24 horas serão suficientes para guardar os respectivos prédios.

3.3 A implantação do sistema de alarme permitirá:

###### proteger os pontos de acesso existentes no prédio no período diurno e noturno;

###### acoplar recurso de interligação à central de monitoramento da empresa de segurança que deverá, ao primeiro sinal, deslocar sua viatura mais próxima para o local (serviço tático móvel - disponível 24 horas);

###### disparar alarme sonoro e, se for o caso, acender luzes, com à finalidade de desorientar o invasor;

###### substituir o posto de vigilância noturna prestada no imóvel acima mencionado; visando minimizar os custos com segurança terceirizada noturna.

###### 4 – DOS PRAZOS

###### 4.1 A empresa a ser contratada deverá disponibilizar o sistema para pleno uso em 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

###### 4.2 A contratada terá 02 (dois) dias úteis, a contar do término da instalação do sistema, para ministrar treinamento e cadastrar senha dos servidores indicados pelo UESB para ter acesso aos imóveis.

###### 5 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

###### 5.1 Durante toda a execução do contrato, a empresa será responsável pelas manutenções preventivas e corretivas do sistema, incluindo-se avarias advindas de caso fortuito (fenômenos da natureza).

###### 5.2 Caso fique comprovado que a avaria derivou de problemas elétricos internos, como má conservação da parte elétrica dos imóveis, a UESB deverá indenizar a empresa arcando com os custos de manutenção corretiva ou troca do equipamento.

###### 6.3 Na hipótese do problema elétrico ter sido derivado da ação da concessionária de energia (COELBA), a empresa contratada deverá arcar com os custos da manutenção ou troca do equipamento e, se quiser, poderá buscar o ressarcimento junto à empresa fornecedora de energia, nos termos da legislação que rege a matéria.

###### 6 –  DO RECEBIMENTO

6.1 Instalado o sistema, a empresa notificará a UESB da conclusão dos serviços obedecendo ao prazo do item 4, que em seguida providenciará o treinamento e memorização das senhas de acesso aos servidores autorizados que será realizado em horário de expediente das 08:00 as 19:00, ou conforme necessidade do setor.

6.2 Caso os serviços ou equipamentos sejam considerados defeituosos, a UESB comunicará o fato à empresa a ser contratada, para as correções que se fizerem necessárias, oportunidade em que será fixado prazo de até 05 (cinco) dias para as devidas correções das deficiências.

6.3 O recebimento definitivo ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis após a realização do treinamento expresso no item 4.2.

6.4 A comunicação sobre a instalação, treinamento e possíveis os defeitos nos serviços ou equipamentos poderão ser feita através de fax, e-mail, correspondência direta ou por correio.

6.5 Constatado o perfeito funcionamento do sistema contratado, será efetuado o recebimento definitivo preferencialmente pelo Fiscal do Contrato designado pela UESB ou, na sua ausência, pelo Chefe da Seção de Segurança.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Para fiel cumprimento do Contrato a ser celebrado, a empresa a ser contratada deverá se comprometer a:

- executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pela CONTRATANTE;

- zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

- comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

- atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE;

- reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;

- arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

- providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços;

- efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

- adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste Contrato.

- manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação;

- responsabilizar-se por quaisquer danos que causar aos bens de propriedade da UESB ou a terceiros, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços a serem contratados;

- não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto  do contrato a ser firmado, sem prévia anuência  escrita da UESB;

- prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UESB, cujas reclamações se obriga a atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da chamada;

- manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachás, durante a execução dos serviços;

- fornecer número telefônico para contato e solicitação de serviços nos horários fora do expediente normal, inclusive sábados, domingos e feriados;

- responsabilizar-se por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços contratados, ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências dos imóveis da UESB;

- garantir pleno funcionamento dos equipamentos durante a vigência do contrato;

- providenciar manutenção corretiva de defeitos verificados pela Central de Monitoramento ou pela UESB, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

- A empresa Contratada deverá possuir escritório, com pessoal de apoio num ângulo máximo de 20 (vinte) quilômetros dos imóveis da Contratante;

- ao detectar o primeiro sinal de alarme em sua Central de Monitoramento, deslocar, imediatamente, sua viatura mais próxima (serviço tático móvel) para o local do sinistro;

- fornecer ao contratante, mensalmente, relatório detalhado de todas as ocorrências, bem como de reparos efetuados nos sistemas de alarme;

- efetuar as manutenções preventiva e corretiva do sistema, incluindo-se avarias advindas de caso fortuito (fenômeno da natureza);

- realizar os serviços conforme as especificações deste Projeto Básico, observando-se fielmente os prazos aqui fixados;

- promover o perfeito restabelecimento de qualquer modificação que se fizer necessária na estrutura dos locais de implantação dos sistemas de alarme, garantindo a manutenção das mesmas características originais quando do término do contrato;

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA UESB

8.1 Para fiel cumprimento do Contrato a ser celebrado, a UESB se comprometerá a:

- fornecer à contratada os elementos indispensáveis ao cumprimento deste Contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

- realizar o pagamento pela execução dos serviços, objeto deste Contrato;

- proceder à publicação resumida do instrumento deste Contrato e de seus aditamentos na imprensa  oficial, condição indispensável  para  sua  validade  e  eficácia,  no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;

- fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA;

- facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às instalações onde os mesmos serão executados;

- avaliar o pleno funcionamento do sistema para efeitos de recebimento definitivo;

- prestar todas as informações e orientações ao contratado com relação ao serviço/produto a ser ofertado;

- realizar o acompanhamento e a fiscalização da implantação dos sistemas e instalação dos equipamentos, observando-se fielmente as descrições do objeto deste Projeto Básico;

- promover o recebimento  dos serviços e equipamentos objeto deste Projeto Básico;

- informar  à empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;

- proporcionar à empresa a ser contratada  as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os  serviços contratados;

9 - DA FISCALIZAÇÃO

9.1.Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor (es) do CONTRATANTE, a ser designado (s), devendo este (s):

a) promover (em) a avaliação e fiscalização deste instrumento, anotando, em registro próprio, as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicar à CONTRATADA os fatos que, ao seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

b) solicitar (em) da CONTRATADA a apresentação do relatório mensal referido na cláusula anterior;

c) atestar (em) a nota fiscal, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

d) solicitar (em) da UESB, as providências que ultrapassem a competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução do contrato.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

| Descrição | Valor Mensal | Valor 24 meses |
| --- | --- | --- |
| Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Vigilância Eletrônica, através da implantação e locação de sistemas de alarme computadorizado com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, nas dependências dos imóveis cedidos à UESB conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I do edital do pregão 015/2006 da uesb. |  |  |
|  | Total | R$ |
| Prazo de Validade da Proposta |  | ( 60 ) dias |

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

(    ) nem menor de 16 anos.

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA.........., NA FORMA ABAIXO:

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, Autarquia Estadual vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, instituída pela Lei Delegada n° 12, de 30 de dezembro de 1980, autorizada pelo Decreto Federal n° 94.250, de 22 de abril de 1987, reestruturada pela Lei 7.176, de 10 de setembro de 1997, e credenciada através do Decreto Estadual n° 7.344, de 27 de maio de 1998, com sede e foro no Km 04 da Estrada do Bem Querer, no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.069.489/0001-08, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. ABEL REBOUÇAS SÃO JOSÉ, brasileiro, casado, residente na cidade de Vitória da Conquista, portador da Carteira de Identidade RG n° 1173759182, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o n° 687.997.058-34, celebra o presente Contrato com a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº______, Inscrição Municipal nº ________, situada à ________________, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial nº 015/2006, Processo Administrativo nº ________, doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(s). ______________, portador(es) da(s) Carteira(s) de Identidade nº ________, expedida(s) pela ______, e inscrito(s) no CPF/MF sob o n°_____________, celebram o presente Contrato, que se regerá pela Lei Estadual nº 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Vigilância Eletrônica, através da implantação e locação de sistemas de alarme computadorizado com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, nas dependências dos imóveis cedidos à UESB conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I do edital, com as condições previstas neste Contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

Subcláusula Primeira - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando a contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, na forma dos §1o e 2o do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Subcláusula Terceira - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as contratantes.

Subcláusula Quarta - Os serviços objeto deste Contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de vigência deste Contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 24 (vinte e quatro) meses, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. II do art. 140, da Lei Estadual nº 9.433/2005, observado o estabelecido no caput e no § Único do art. 142 desta Lei.

Subcláusula Primeira - A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. II do art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

Subcláusula Segunda - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

A Contratante pagará à Contratada o preço de (especificar)

Subcláusula única - Nos preços previstos neste Contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

| Unidade Gestora | Fonte | Projeto/Atividade | Elemento de despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.620 | 14 | 2000 | 33.90.39 |

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela contratada.

Subcláusula Primeira - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

Subcláusula Segunda - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

Subcláusula Terceira - A CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.

Subcláusula Quarta - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, fica condicionada ao transcurso do prazo de 24 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do INPC/IBGE, observadas as disposições das Leis 8.666/93, 9.069/95 e 10.192/2001 e será procedida independentemente da solicitação do interessado.

Subcláusula única - A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento do interessado, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para recompor o preço que se tornou insuficiente, e será instaurada pela própria administração.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do Edital e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

- executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pela CONTRATANTE;

- zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

- comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

- atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE;

- reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;

- arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

- providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços;

- efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

- adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste Contrato.

- manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação;

- responsabilizar-se por quaisquer danos que causar aos bens de propriedade da UESB ou a terceiros, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços a serem contratados;

- não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto  do contrato a ser firmado, sem prévia anuência  escrita da UESB;

- prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UESB, cujas reclamações se obriga a atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da chamada;

- manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachás, durante a execução dos serviços;

- fornecer número telefônico para contato e solicitação de serviços nos horários fora do expediente normal, inclusive sábados, domingos e feriados;

- responsabilizar-se por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços contratados, ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências dos imóveis da UESB;

- garantir pleno funcionamento dos equipamentos durante a vigência do contrato;

- providenciar manutenção corretiva de defeitos verificados pela Central de Monitoramento ou pela UESB, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

- A empresa Contratada deverá possuir escritório, com pessoal de apoio num ângulo máximo de 20 (vinte) quilômetros dos imóveis da Contratante;

- ao detectar o primeiro sinal de alarme em sua Central de Monitoramento, deslocar, imediatamente, sua viatura mais próxima (serviço tático móvel) para o local do sinistro;

- fornecer ao contratante, mensalmente, relatório detalhado de todas as ocorrências, bem como de reparos efetuados nos sistemas de alarme;

- efetuar as manutenções preventiva e corretiva do sistema, incluindo-se avarias advindas de caso fortuito (fenômeno da natureza);

- realizar os serviços conforme as especificações deste Projeto Básico, observando-se fielmente os prazos aqui fixados;

- promover o perfeito restabelecimento de qualquer modificação que se fizer necessária na estrutura dos locais de implantação dos sistemas de alarme, garantindo a manutenção das mesmas características originais quando do término do contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

- fornecer à contratada os elementos indispensáveis ao cumprimento deste Contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

- realizar o pagamento pela execução dos serviços, objeto deste Contrato;

- proceder à publicação resumida do instrumento deste Contrato e de seus aditamentos na imprensa  oficial, condição indispensável  para  sua  validade  e  eficácia,  no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;

- fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA;

- facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às instalações onde os mesmos serão executados;

- avaliar o pleno funcionamento do sistema para efeitos de recebimento definitivo;

- prestar todas as informações e orientações ao contratado com relação ao serviço/produto a ser ofertado;

- realizar o acompanhamento e a fiscalização da implantação dos sistemas e instalação dos equipamentos, observando-se fielmente as descrições do objeto deste Projeto Básico;

- promover o recebimento  dos serviços e equipamentos objeto deste Projeto Básico;

- informar  à empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;

- proporcionar à empresa a ser contratada  as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os  serviços contratados;

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

A regime de execução do presente Contrato será o de __________________

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Competirá à Contratante proceder ao acompanhamento da execução deste Contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

- anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à sua execução, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

- transmitir à contratada instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;

- dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

- adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução deste Contrato;

- promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

- esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente, se necessário, parecer de especialistas;

- cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;

- fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da  contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

- solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução deste Contrato.

Subcláusula única - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante, não eximirá à contratada de total responsabilidade na execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 185 da Lei Estadual 9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução deste Contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

Subcláusula Primeira - A multa a que se refere este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

Subcláusula Segunda - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da contratada faltosa.

Subcláusula Terceira - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Subcláusula Quarta - Não tendo sido prestada garantia, a CONTRATANTE se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

Subcláusula Quinta - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.

Subcláusula Primeira - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Subcláusula Segunda - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA

Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado deste Contrato em favor da CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato.

Subcláusula Segunda - Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia.

Subcláusula Terceira - Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste Instrumento, inclusive seus anexos, e na proposta da CONTRATADA, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista – Ba., ____ de ________ de 200__.

ABEL REBOUÇAS SÃO JOSÉ

REITOR DA CONTRATANTE

...

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.__________________________________

CPF Nº

02. __________________________________

CPF Nº

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei Estadual 9.433/05, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

Em cumprimento ao Edital de Licitação acima identificado, declaramos ter conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

ANEXO VIII

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

| Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL | Número 015/2006 |
| --- | --- |

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, como sendo:

Cidade _____de __________________ de  200__.

_____________________________________________________

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA