| - 1 | - 1 | Confecção e instalação de grades de proteção em metalon 20x20mm, para portas e janelas, com aplicação de anti-ferrugem e pintura em esmalte sintético (incluindo material, instalação e pintura) | 300 | m² | - SERVIÇO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 2 | Confecção e instalação de alambrado no Ginásio de Esportes com 46 metros e as seguintes especificações: - Pilar em perfil “U”, 4 polegadas galvanizado; - Tela em vergalhão liso ¼ polegadas, espaço 10x15 cm, com 88 cm de altura; - Tubo 3 x 18 polegadas, galvanizado; - Pilar chumbado no piso com 25 cm de profundidade; - Distância de eixo entre os pilares de 1,50 m; - Altura de 1,00 m + 25 cm de chumbamento; - Pintura com base especifica para galvanizado e tinta automotiva branca. OBS 1: No meio do alambrado deverá haver um portão deslizante para acesso. (incluindo material, instalação e pintura); OBS 2: Incluir mão de obra para retirada do alambrado existente. - Desenho em anexo. | 46 | m | - SERVIÇO |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL ( Lote 01 + Lote 02) |  |  |  |  |  |  |  |

| F O R N E C E D O R: | Validade Proposta | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital Data: ____/____/_____ Ass/Carimbo: |
| --- | --- | --- | --- |

Observação.

MENOR PREÇO POR LOTE