| - 1 | - 1 | ALGODÃO HIDRÓFILO em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência degrumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, procedência nacional. | 8 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | ATADURA DE CREPE, medindo aproximadamente 30 cm de largura x 3,00 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, procedência nacional. | 3 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 3 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, medindo 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras, confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, esterilizada a oxido de etileno, embaladas em envelope de papel grau cirúrgico, contendo 10 unidades, Procedência Nacional. | 100 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 4 | COMPRESSA DE GAZE não estéril, medindo 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras, confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, embalagem contendo 500 unidades, Procedência Nacional. | 20 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 5 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO, sem radiopaco, medindo 45 x 50, constituído de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 (8x7)fios por cm2, aproximadamente em cada camada, cor branca, embalada em pacote com 50 pecas, procedência nacional. | 20 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 6 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Apresentação: rolo de 10CM X 4,5M | 5 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 7 | Abaixador de língua em madeira descartável. Apresentação pacote com 100 unidades | 60 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 8 | - LUVA de borracha em látex natural, cano longo (3/4), altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodão, comprimento não inferior a 50cm, tamanho M. O item deverá atender as normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e marca do fabricante.) | 6 | pares | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 9 | - Saco plástico transparente (capacidade para 1kg) | 1.000 | unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 10 | - Saco plástico transparente (capacidade para 2kg) | 1.000 | unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 11 | - Balde para lixo com tampa, QUADRADO / RETANGULAR em plástico resistente POLIPROPILENO (PP), com pedal e SUPORTE P/ FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. Capacidade para 100 Litros. | 1 | unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 12 | - Balde para lixo com tampa, QUADRADO / RETANGULAR em plástico resistente POLIPROPILENO (PP), com pedal e SUPORTE P/ FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. Capacidade para 50 Litros. | 1 | unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 13 | - Balde para lixo com tampa, QUADRADO / RETANGULAR em plástico resistente POLIPROPILENO (PP), com pedal e SUPORTE P/ FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. Capacidade para 25 Litros | 1 | unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 14 | - Copo Descartável de 200ml - COPO para água, descartável, capacidade 200 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo devera ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.. | 2.000 | Pct | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 15 | - Copo Descartável de 50ml (corda/pct com 100 unid) - COPO para café, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, de acordo com norma NBR 14.865. os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade. | 1.500 | Pct | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 16 | - Escova para lavagem de tubos, confeccionada com cerdas plásticas (tipo para limpeza de mamadeira) | 6 | Unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 17 | - Lixeira de pedal em metal para material descartável (20 litros) | 1 | Unid |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 18 | - TOUCA DESCARTAVEL. Embalagem/pct com 100 unid, confeccionada em falso tecido (a base de fibras de polipropileno) hipoalérgica, branca, micro perfurada permitindo ventilação adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência, cor, gramatura, dimensões,nº de lote, data de fabricação e validade, marca, procedência nacional. | 70 | pct | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 19 | AVENTAL MANGA CURTA, 105 cm de comprimento, confeccionado em 100% polipropileno, pacotes com 10 unidades, procedência nacional. | 50 | Pacotes |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 20 | AVENTAL MANGA LONGA, 105 cm de comprimento, confeccionado em 100% polipropileno, pacotes com 10 unidades, procedência nacional. | 52 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 21 | - MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OU ESTÉTICOS; Clipe metálico para o nariz de 14 cm (interno) melhora a moldagem da mascara à face; - Feita em três camadas de tecido sintético, possibilitando capacidade de filtragem bacteriana de 96,7%. * Especificações Técnicas: - Cor: branca; - Material de composição: duas camadas de "não tecido" feito à base de polipropileno e 2 elásticos laterais revestidos. Caixa com 100 unidades | 70 | pct | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 22 | LENÇOL DESCARTÁVEL, 0,9x2,0m, branco, 30gr, embalagem pacote com 10 unidades, procedência nacional | 76 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 23 | MÁSCARA CIRÚRGICA DE PROTEÇÃO N95, tamanho médio, contra o Bacilo da tuberculose apresentando eficiência de filtração superior a 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, oferece também EFB (Eficiência de Filtração Bacteriológica) >99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, o produto deverá ser de acordo com as normas da ABNT/NBR e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego(MTE), embalagem, caixa com 20 unidades embaladas individualmente | 10 | Caixas |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 24 | PROPRE DESCARTÁVEL LATEX, tamanho aproximado para sapato numero 42, gramatura de 30 g/m2, sem costura na parte inferior. Na embalagem contendo 100 unidades devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 60 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 25 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 100 | Pares |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 26 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 600 | Pares |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 27 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 1.050 | Pares |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 28 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 8,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 500 | Pares |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 29 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 15 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - 4 | - 30 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 75 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - 4 | - 31 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 40 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 32 | - ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, - bico reto, na cor escura, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 33 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar, procedência nacional. Medida da braçadeira 22cm largura x 28cm cumprimento. | 6 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - 5 | - 34 | - Muleta canadense, adulto regulável em alumínio (par) - Hastes leves em alumínio anodizado, braçadeira articulada em aço inox com regulagem, pino de segurança de latão regulável, ponteira aderente resistente e flexível, confeccionada em poliuretano, braçadeira forrada. | 1 | par | - Consumo |  |  |  |  |
| - 5 | - 35 | - Lapis indicado para escrever sobre vidro na cor preta para identificação de lâmina | 10 | Unid | - Consumo |  |  |  |  |
| - 5 | - 36 | - Papel grau cirúrgico 450mmx100mm (bobina) | 1 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - 5 | - 37 | - Papel grau cirúrgico 150mmx100mm (bobina) | 1 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - 5 | - 38 | - Papel grau cirúrgico 250mmx100mm (bobina) | 1 | Unidade |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 39 | - CURATIVO HIDROATIVO estéril com borda, composto por uma camada interna com três hidrocoloides(gelatina, pectina e carboximetlcelulose sódica) poliisobutileno e polímeros elastomericos adicionados a formula para controle da formação do gel, a camada externa e composta por uma espuma de poliuretana impermeável aos líquidos, gases e bactérias, constituído de borda adesiva de hidrocoloide, formato 15 x 15 cm | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 40 | - CURATIVO HIDROATIVO estéril, transparente, absorvente, altamente flexível e delgado, composto por uma camada adesiva com três hidrocoloides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastomericos. A camada externa e composta por um filme de poliuretano impermeável aos líquidos, gases e bactérias, formato 5 x 10 mm | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 41 | - CURATIVO HIDROATIVO estéril, transparente, absorvente, altamente flexível e delgado, composto por uma camada adesiva com três hidrocoloides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastomericos. A camada externa e composta por um filme de poliuretano impermeável aos líquidos, gases e bactérias, formato 5 x 20 mm | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 42 | - CURATIVO HIDROATIVO estéril com borda, composto por uma camada interna com três hidrocoloides(gelatina, pectina e carboximetlcelulose sódica) poliisobutileno e polímeros elastomericos adicionados a formula para controle da formação do gel, a camada externa e composta por uma espuma de poliuretana impermeável aos líquidos, gases e bactérias, constituído de borda adesiva de hidrocoloide, formato 15 x 18 cm | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 43 | - CURATIVO HIDROATIVO estéril, transparente, absorvente, altamente flexível e delgado (espessura de 0,52mm), composto por uma camada adesiva com três hidrocoloides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastomericos. A camada externa e composta por um filme de poliuretano impermeável aos líquidos, gases e bactérias, formato 10 x 15 mm - (cx com xx unid) | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 44 | - FITA PARA AUTOCLAVE, COM CINTA, rolo de 19 X 30MM | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 45 | - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE, confeccionada em aço inox de 1ª. qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 46 | - PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, confeccionada em aço inox de 1ª. qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 47 | - PINÇA KELLY – RETA 14cm de comprimento - em aço inox de 1ª qualidade | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 48 | - LANCETAS (cx com 200 unid) | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 49 | - Fitas para lactímetro Roche-Accutrend Lactate (cx com 25 testes) | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 50 | - Solução para controle do funcionamento dos lactímetros (BM Lactato controle) – Kit com dois frascos de 4ml cada um | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 51 | - Fitas para Accutrend triglicerídeos (cx com 25 testes) | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 52 | - Fitas para Accutrend glicose (cx com 25 testes) | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 53 | - Fitas para Accutrend colesterol (cx com 25 testes) | 2 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 54 | - Fitas para glicosímetro Abbott- Medisense Optium TM - (embalagem com 25 unid) | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 55 | - Espéculo vaginal descartável (grande). Não lubrificado Estéril. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 56 | Espéculo vaginal descartável (médio). Não lubrificado Estéril. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 57 | Espéculo vaginal descartável (pequeno). Não lubrificado Estéril. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 58 | - Espátula de Ayre em madeira | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 59 | - Lâmina de vidro para microscopia com bordas lapidadas e extremidades foscas (CX 50 unidades) | 1 | cx |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 60 | - Virgoscópio (espéculo de tamanho especial para virgem) - Espéculo Vaginal de Collin Inox. Virgem, nº1, nº2 e nº3 - Quantidade: (6unid. nº1, 7unid. nº2 e 7unid. nº3) | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 61 | Escovinha para coleta de material endocervical ponta protegida. Embalada individualmente, esterilizada a óxido de etileno. Composta por: Cabo plástico cilíndrico, medindo 19cm; Resina plástica incolor para proteger a ponta da escova e escova, com cerdas de formato levemente cônico, medindo 2cm de comprimento, sendo a base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 15 níveis paralelos da base ao ápice. O diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, é de 0,5 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, é de 0,3cm. Quantidade/Tipo:(10 de diâmetro maior e 10 de diâmetro menor). | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 62 | - Pinça de Cheron . descartável, estéril embalado em embalagem de papel grau cirúrgico, marca constando externamente os dados de identidicação e procedência data de fabricação e validade da esterilização. | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 63 | - Cubas redondas, sem tampa, em inox para acondicionar a solução de lugol (para teste de Schiller) - Tamanho Ø 8cm de diâmetro x 4 cm de profundidade ) | 2 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 64 | - Porta lâmina para citologia. Com tampa branca rosqueável; capacidade para 3 lâminas.(com três ranhuras e com arestas para acondicionamento de lâminas de vidro) | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 65 | - Kit para exame papanicolau. Estéril, embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster. (Contendo espéculo vaginal descartável P,M ou G, escova cervical, espátula de Ayres em madeira, luva E.V.A., estojo porta-lâminas e lâmina de vidro) - Quantidade/Tipo: (1kit com espéculo pequeno, 2kit com espéculos médios, 2kit com espéculos grandes) | 5 | kit |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 66 | Kit para exame papanicolau. (Contendo espéculo vaginal P ou M, 2 luvas de E.V.A , cheron, espátula ayres, escova cervical, compressa de gaze, minipads de algodão e bola de algodão). Quantidade/Tipo: (2kit com espéculos pequenos, 3kit com espéculos médios) | 5 | kit |  |  |  |  |  |
|  |  | - VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 67 | HIPOCLORITO, de sódio 1%. Embalagem de 1 litro, contendo o nome do fabricante data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. Data de validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto. | 15 | Litros |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 68 | - SOLUCAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO) 0,9% - 1.000ML - ESTERIL indicada para: assepsia de lentes de contato, inalações, limpeza de ferimentos, compressas. Procedência nacional, registro no Ministério da Saúde. | 40 | Litros |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 69 | - Detergente enzimático (Desincrostante ) (caixa contendo 4 galões de 5 litros cada um), líquido amarelo citrino, odor cítrico e de aparência límpida e livre de resíduos. pH neutro, não espumante e não corrosivo. | 1 | Cx |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 70 | - Iodopovidona tópico (1%iodo ativo) - litro | 15 | litros |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 71 | ALCOOL ETILICO 70% para uso hospitalar- 1000ML | 30 | Frascos |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 72 | GEL PARA ULTRA SOM, Gel hidrossolúvel para ultrassonografia diagnostica e terapêutica,hipoalérgico, ótima condutibilidade sônica, acondicionado em frasco com capacidade de 1 kg , procedência nacional. | 1 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 73 | Alcool a 95%. Fixador para uso hospitalar | 1 | litro |  |  |  |  |  |

| F O R N E C E D O R: | Validade Proposta | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital Data: ____/____/_____ Ass/Carimbo: |
| --- | --- | --- | --- |

Observação.

MENOR PREÇO POR LOTE