| - 1 | - 1 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento "velcro" de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar, procedência nacional. Medida da braçadeira 22cm largura x 28cm cumprimento. | 5 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | TIRAS PARA MEDIDOR DE GLICOSE (glicosímetro), para ser usado no modelo One Touch Ultra da Johnson & Johnson, caixa com 50 tiras. | 4 | Caixa | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 3 | SOLUCAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO) 0,9% - 250ML - ESTERIL indicada para: assepsia de lentes de contato, inalações, limpeza de ferimentos, compressas. Procedência nacional, registro no Ministério da Saúde. | 10 | Frascos | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 4 | SOLUCAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO) 0,9% - 500ML - ESTERIL indicada para: assepsia de lentes de contato, inalações, limpeza de ferimentos, compressas. Procedência nacional, registro no Ministério da Saúde. | 15 | Frascos | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 5 | ALCOOL ETILICO 70% - 1000ML | 40 | Frascos | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 6 | GLUTARALDEIDO 2% 5000ML, indicado para esterilização e desinfecção de artigos semi-criticos. Sua eficácia esporicida garante a esterilização dos instrumentos dentro . Acompanha pó ativador. Embalado em frasco plástico, procedência nacional. | 10 | Galões | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 7 | SABONETE LIQUIDO ideal para limpeza de pele, possui PH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, composição: Lauril eter sulfato de sódio, Dietanolamida de acido graxo de coco, Cloreto de sódio, Acido cítrico, Coco, embalagem em frasco plástico, contendo 5000ml, constando externamente os dados de identificação, procedência nacional. | 5 | Galões | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 8 | HIPOCLORITO, de sódio 1%. Embalagem de 1 litro, contendo o nome do fabricante data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. Data de validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto. | 50 | Litros | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 9 | ALGODÃO HIDRÓFILO em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência degrumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, procedência nacional. | 5 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 10 | ATADURA DE CREPE, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 3,00 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, procedência nacional. | 25 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 11 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO, sem radiopaco, medindo 23 x 25, constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, contendo 15 (8x7) fios por cm2 aproximadamente em cada camada, cor branca, , embalada em pacote com 50 pecas, procedência nacional | 30 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 12 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO, sem radiopaco, medindo 45 x 50, constituído de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 (8x7)fios por cm2, aproximadamente em cada camada, cor branca, embalada em pacote com 50 pecas, procedência nacional. | 30 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 13 | FITA PARA ESTERILIZAÇÃO, indicada para a identificação de pacotes a serem esterilizados por gás oxido de etileno, mudando as listas de cor apos o ciclo de esterilização, medindo 19mm x 55m, , procedência nacio | 30 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 14 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, medindo 7,5 x 7,5cm, 13 fios, com 8 dobras, confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, esterilizada a oxido de etileno, embaladas em envelope de papel grau cirúrgico, contendo 10 unidades, Procedência Nacional. | 50 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 15 | PAPEL KRAFT PARA ESTERELIZAÇÃO (natural brilhante) pardo e resistente, bobinado, gramatura 80 g/m2, largura 1200 mm. Embalagem: bobina com 30 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | 2 | Rolos | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 16 | LENÇOL DESCARTÁVEL, 0,9x2,0m, branco, 30gr, embalagem pacote com 10 unidades, procedência nacional | 30 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 17 | MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES para proteção profissional e do paciente durante procedimentos cirúrgicos ou estéticos; cor branca, 2 elásticos laterais revestidos. pacotes com 100 unidades | 10 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 1 | - 18 | MÁSCARA CIRÚRGICA DE PROTEÇÃO N95, tamanho médio, contra o Bacilo da tuberculose apresentando eficiência de filtração superior a 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, oferece também EFB (Eficiência de Filtração Bacteriológica) >99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, o produto deverá ser de acordo com as normas da ABNT/NBR e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego(MTE), embalagem, caixa com 20 unidades embaladas individualmente | 13 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 19 | AVENTAL MANGA CURTA, 105 cm de comprimento, confeccionado em 100% polipropileno, pacotes com 10 unidades, procedência nacional. | 100 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 20 | AVENTAL MANGA LONGA, 105 cm de comprimento, confeccionado em 100% polipropileno, pacotes com 10 unidades, procedência nacional. | 100 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 21 | GORRO cirúrgico, descartável, branco, hipoalergico, atóxico, em polipropileno, gramatura 20 g/m2, com elastico, solda eletrônica, sem costura. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. pacote com 100 unidades | 10 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 22 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 80 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 23 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 50 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 24 | LUVA, DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvivel,. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 30 | Caixas | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 25 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva, embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | 200 | Pares | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 26 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 250 | Pares | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 27 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 200 | Pares | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 28 | LUVA, CIRÚRGICA, NUMERO 8,5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 50 | Pares | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 29 | BOLSA TÉRMICA, GEL, TAMANHO G, pode ser usada no freezer ou microondas e contem gel não tóxico, prática, econômica, reutilizável e selada. | 3 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - 2 | - 30 | BOLSA TÉRMICA, GEL, TAMANHO M, pode ser usada no freezer ou microondas e contem gel não tóxico, prática, econômica, reutilizável e selada. | 3 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 31 | COLETOR (BOLSA) DE URINA ADULTO COM CORDAO, Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 1000ml, marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 1.500 ml, embalagem contendo 100 unidades. | 100 | Unidade | - Consumo |  |  |  |  |
| - TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 32 | PROPRE DESCARTÁVEL LATEX, tamanho aproximado para sapato numero 42, gramatura de 30 g/m2, sem costura na parte inferior. Na embalagem contendo 100 unidades devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 500 | Pacotes | - Consumo |  |  |  |  |
| - 3 | - 33 | ALMOTOLIAS DE PLÁSTICO (cor escura), com bico curvo com 250 ml | 5 | Unidade |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 34 | TOUCA DESCARTÁVEL, confeccionada em falso tecido (a base de fibras de polipropileno), hipoalergica, branca, 30 gramas, micro perfurada permitindo ventilação adequada, com elásticos nas extremidades, formato anatômico (redondo). Embalados em caixas dispenser box com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, cor, gramatura, dimensões, nr. de lote, data de fabricação e validade, marca procedência nacional. | 10 | Caixa | - Consumo |  |  |  |  |
| - 3 | - 35 | ETER ETILICO comercial 50% frasco com 1000ml | 20 | Litros | - Consumo |  |  |  |  |
| - TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F O R N E C E D O R: | Validade Proposta | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital Data: ____/____/_____ Ass/Carimbo: |
| --- | --- | --- | --- |

Observação.

MENOR PREÇO POR LOTE