| # LOTE 1 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALMOFARIZ (GRAL) E PISTILO EM PORCELANA DIÂMETRO 151mm CAP 610 ml | 2 |  |  |  |
|  | ALMOFARIZ (GRAL) E PISTILO EM PORCELANA DIÂMETRO 92mm CAP 100 ml | 2 |  |  |  |
|  | CADINHO DE PORCELANA FORMA ALTA 25 ml 38X25X40 mm | 4 |  |  |  |
|  | CAÇAROLA DE PORCELANA REFLATÁRIA COM CABO LONGO (PARA DIGESTÃO DE PRECIPITADO EM BANHO-MARIA) CAP 225ML DIAM 88MM ALT50MM | 6 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 1 |  |  |  |  |
| # LOTE 2 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | BALÃO DE FUNDO CHATO SEM JUNTA 250ML BOCA LARGA GARGALO CURTO | 15 |  |  |  |
| ### 2 | BALÃO DE FUNDO REDONDO COM JUNTA 24/40 500ML | 6 |  |  |  |
| ### 3 | BALÃO DE FUNDO REDONDO SEM JUNTA 250ML | 5 |  |  |  |
| ### 4 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE POLIETILENO, CLASSE A, CALIBRAÇÃO PRECISA, CERTIF. DE AFERIÇÃO - CAP 50ml | 2 |  |  |  |
| ### 5 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE POLIETILENO, CLASSE A, CALIBRAÇÃO PRECISA, CERTIF. DE AFERIÇÃO - CAP 100ml | 2 |  |  |  |
| ### 6 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE POLIETILENO, CLASSE A, CALIBRAÇÃO PRECISA, CERTIF. DE AFERIÇÃO - CAP 250ml | 2 |  |  |  |
| ### 7 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE POLIETILENO, CLASSE A, CALIBRAÇÃO PRECISA, CERTIF. DE AFERIÇÃO - CAP 500ml | 2 |  |  |  |
| ### 8 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE POLIETILENO, CLASSE A, CALIBRAÇÃO PRECISA, CERTIF. DE AFERIÇÃO - CAP 1000ml | 4 |  |  |  |
| ### 9 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE VIDRO 1000ml | 6 |  |  |  |
| ### 10 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE VIDRO 100ml | 9 |  |  |  |
| ### 11 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE VIDRO 250ml | 2 |  |  |  |
| ### 12 | BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE VIDRO 50ml | 6 |  |  |  |
| ### 13 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 1000ml | 20 |  |  |  |
| ### 14 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 100ml | 22 |  |  |  |
| ### 15 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 250ml | 20 |  |  |  |
| ### 16 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 25ml | 4 |  |  |  |
| ### 17 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 500ml | 30 |  |  |  |
| ### 18 | BALÃO VOLUMÉTRICO TAMPA EM PP 50ml | 20 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 2 |  |  |  |  |
| # LOTE 3 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | LAMPARINA A ÁLCOOL COM TAMPA EM ALUMÍNIO E PAVIL CAP 100ML | 9 |  |  |  |
| ### 2 | BASTÃO DE VIDRO 6X150mm | 30 |  |  |  |
| ### 3 | BASTÃO DE VIDRO 8X250mm EXTREMOS POLIDOS | 42 |  |  |  |
| ### 4 | BEAKER 1000ml Forma BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI B GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 5 |  |  |  |
| ### 5 | BEAKER 100ml Forma BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI C GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 16 |  |  |  |
| ### 6 | BEAKER 150ml Forma BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI B GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 5 |  |  |  |
| ### 7 | BEAKER 2000ml F. BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI B GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 7 |  |  |  |
| ### 8 | BEAKER 250ml F. BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI C GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 23 |  |  |  |
| ### 9 | BEAKER 50ml F. BAIXA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 TGI B GRADUADO, conf. DIN 12331 TG I | 8 |  |  |  |
| ### 10 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 10 ml VIDRO | 20 |  |  |  |
| ### 11 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 100 ml VIDRO | 73 |  |  |  |
| ### 12 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 1000 ml VIDRO | 30 |  |  |  |
| ### 13 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 25 ml VIDRO | 20 |  |  |  |
| ### 14 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 250 ml VIDRO | 31 |  |  |  |
| ### 15 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 400 ml VIDRO | 16 |  |  |  |
| ### 16 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 50 ml VIDRO | 23 |  |  |  |
| ### 17 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 500 ml VIDRO | 40 |  |  |  |
| ### 18 | BÉQUER GRADUADO F. BAIXA 600 ml VIDRO | 10 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 4 |  |  |  |  |
| # LOTE 5 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | BURETA 100 ml RAPIDA TORNEIRA EM TEFLON DIV 5ML - TRANSPARENTE | 2 |  |  |  |
| ### 2 | BURETA VIDRO 50ML TORNEIRA EM TEFLON DIV 0,1ML CLASSE A LOTE 05 | 19 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 5 |  |  |  |  |
| # LOTE 6 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | Condensador de allihn tipo bola com 2 juntas 24/40 | 2 |  |  |  |
| ### 2 | CONDENSADOR TIPO SERPENTINA COM DUAS JUNTAS 24/40 – 300mm | 1 |  |  |  |
| ### 3 | CUBA P/ CORAR LÂMINAS DE 76X26mm COM TAMPA EM VIDRO BOROSILICATO DIÂM.85X70X45mm | 1 |  |  |  |
| ### 4 | DISSECADOR PEQ COM LUVA 40/35 TAMPA ESMERILHADA 160MM DIAMETRO | 1 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 6 |  |  |  |  |
| # LOTE 7 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 B conf. DIN-ISO 1773 TG I BOCA ESTREITA 100ml | 2 |  |  |  |
| ### 2 | ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 D conf. DIN-ISO 1773 TG I BOCA ESTREITA 250ml | 4 |  |  |  |
| ### 3 | ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO 3.3 D conf. DIN-ISO 1773 TG I BOCA ESTREITA 500ml | 2 |  |  |  |
| ### 4 | ERLENMEYER EM VIDRO GRADUADO BOCA ESTREITA 500ml | 10 |  |  |  |
| ### 5 | ERLENMEYER GRADUADO BOCA ESTREITA EM VIDRO 250ml | 75 |  |  |  |
| ### 6 | ERLENMEYER GRADUADO EM VIDRO BOCA ESTREITA 125ml | 40 |  |  |  |
| ### 7 | ERLENMEYER GRADUADO EM VIDRO BOCA ESTREITA 100ml | 5 |  |  |  |
| ### 8 | ERLENMEYER GRADUADO EM VIDRO BOCA ESTREITA 25ml | 20 |  |  |  |
| ### 9 | ERLENMEYER GRADUADO EM VIDRO BOCA ESTREITA 50ml | 20 |  |  |  |
| ### 10 | ERLENMEYER GRADUADO EM VIDRO BOCA ESTREITA 50ml COM TAMPA EM VIDRO | 6 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 7 |  |  |  |  |
| # LOTE 8 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | FILTROS DE FIBRA DE VIDRO GF-C, COM 47MM DE DIÂMETRO CAT. Nº1822047 (CX C/ 100 UNID) LOTE 08 | 1 |  |  |  |
| ### 2 | FILTROS DE FIBRA DE VIDRO GF-F, COM 47MM DE DIÂMETRO CAT. Nº1825047 (CX C/ 100 UNID) LOTE 08 | 1 |  |  |  |
| ### 3 | FIBRA DE VIDRO PARA CONSERVAR MATERIAL BIOLÓGICO LOTE 08 | 10kg |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 8 |  |  |  |  |
| # LOTE 9 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | FRASCO CONTA GOTAS EM VIDRO ÂMBAR 50ML | 5 |  |  |  |
| ### 2 | FRASCO DE VIDRO BOCA LARGA C/ TAMPA ROSCA CAP 500ml | 70 |  |  |  |
| ### 3 | FRASCO DE VIDRO BOCA LARGA COM TAMPA 100 ml | 50 |  |  |  |
| ### 4 | FRASCO DE VIDRO BOCA LARGA COM TAMPA ROSCA 500ml | 120 |  |  |  |
|  | FRASCO DE VIDRO BOROSILICATO ESCURO COM TAMPA DE ROSCA CAP 1000ML | 8 |  |  |  |
|  | FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA PP CAP 1000ML PARA USO NA ÁREA DE BOTÂNICA E LIMNOLOGIA | 15 |  |  |  |
|  | FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA PP CAP 250ML PARA USO NA ÁREA DE BOTÂNICA E LIMNOLOGIA | 15 |  |  |  |
|  | FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA PP CAP 500ML PARA USO NA ÁREA DE BOTÂNICA E LIMNOLOGIA | 35 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES COM TAMPA PP AUTOCLAVÁVEL BOCA ESTREITA COM TAMPA 250ml | 30 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES COM TAMPA PP AUTOCLAVÁVEL BOCA ESTREITA COM TAMPA 500ml | 30 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES COM TAMPA PP AUTOCLAVÁVEL BOCA ESTREITA COM TAMPA 1000ml | 20 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES EM POLIPROPILENO COM TAMPA CAP 1000ML | 12 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES EM POLIPROPILENO COM TAMPA CAP 100ML | 12 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES EM POLIPROPILENO COM TAMPA CAP 250ML | 12 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES EM POLIPROPILENO COM TAMPA CAP 500ML | 12 |  |  |  |
|  | FRASCO PARA REAGENTES EM VIDRO AMBAR COM TAMPA ESMERILHADA CAP 250ML | 30 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 9 |  |  |  |  |
| # LOTE 10 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | FUNIL ANALÍTICO LISO COM HASTE CURTA CAP 125Ml | 3 |  |  |  |
| ### 2 | FUNIL ANALÍTICO LISO COM HASTE CURTA Ø 100mm | 11 |  |  |  |
| ### 3 | FUNIL ANALÍTICO LISO COM HASTE CURTA Ø 80mm | 30 |  |  |  |
| ### 4 | FUNIL ANALÍTICO RAIADO ÂNGULO DE 60° COM HASTE LONGA 100mm/10mm BOCA 100mm | 2 |  |  |  |
| ### 5 | FUNIL ANALÍTICO RAIADO ÂNGULO DE 60° COM HASTE LONGA 80mm/10mm BOCA 80mm | 2 |  |  |  |
| ### 6 | FUNIL DE BUCNER DE 100ml EM PORCELANA DIÂMETRO DE 70mm | 1 |  |  |  |
| ### 7 | FUNIL DE SEPARAÇÃO BOROSILICATO EM FORMA DE PERA COM ROLHA E TORNEIRA EM VIDRO CAP 125mL | 2 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 10 |  |  |  |  |
| # LOTE 11 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | KITASSATO BOCA ESTREITA EM VIDRO BOROSILICATO – 250ml | 8 |  |  |  |
| ### 2 | KITASSATO EM VIDRO BOROSILICATO BOCA ESTREITA 1000ML | 3 |  |  |  |
| ### 3 | KITASSATO EM VIDRO BOROSILICATO BOCA ESTREITA 2000ML | 1 |  |  |  |
| ### 4 | LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA 26X76MM (CX C/ 50UN) | 80 |  |  |  |
| ### 5 | LÂMINA DE VIDRO LISA 26X76MM (CX C/ 50UN) | 5 |  |  |  |
| ### 6 | LÂMINAS DE VIDRO 2,5CMX7,5CM E 1MM DE ESPESSURA (CX C/ 50 UNID) | 22 |  |  |  |
| ### 7 | LÂMÍNULA DE VIDRO 24X32mm (CX C/ 100UN) | 32 |  |  |  |
| ### 8 | LÂMÍNULA DE VIDRO 25X25mm (CX C/ 50UN) | 10 |  |  |  |
| ### 9 | LÂMÍNULA DE VIDRO 25X50mm (CX C/ 50UN) | 10 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 11 |  |  |  |  |
| # LOTE 12 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 50ml | 6 |  |  |  |
| ### 2 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 1ml | 3 |  |  |  |
| ### 3 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 2ml | 3 |  |  |  |
| ### 4 | PIPETA PASTEUR COM BORDA PONTA FINA | 200un |  |  |  |
| ### 5 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 0,5ml DIV DE 1/100 | 3 |  |  |  |
| ### 6 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 10ml | 37 |  |  |  |
| ### 7 | PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO GRADUADA 5ml | 31 |  |  |  |
| ### 8 | Pipeta sorológica graduada esgotamento total sem bocal div.1/10 CAP 5ml | 10 |  |  |  |
| ### 9 | PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL SEM BOCAL CAP 2ml div 1/10 | 10 |  |  |  |
| ### 10 | Pipeta volumétrica 1 traço esgotamento total CAP 100ML | 1 |  |  |  |
| ### 11 | Pipeta volumétrica 1 traço esgotamento total CAP 25ML | 10 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 12 |  |  |  |  |
| # LOTE 13 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | PLACA DE PETRY 100X15mm | 50 |  |  |  |
| ### 2 | PLACA DE PETRY 150X15 mm | 50 |  |  |  |
| ### 3 | PLACA DE PETRY 60X15mm | 50 |  |  |  |
| ### 4 | PLACA DE PETRY DE 10cm DE DIÂMETRO | 20 |  |  |  |
| ### 5 | PLACA DE PETRY DE 4cm DE DIÂMETRO | 10 |  |  |  |
| ### 6 | PLACA DE PETRY DE 5cm DE DIÂMETRO | 20 |  |  |  |
| ### 7 | PLACA DE PETRY DE 7cm DE DIÂMETRO | 10 |  |  |  |
| ### 8 | PLACA DE PETRY LISA 90X15mm | 20 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 13 |  |  |  |  |
| # LOTE 14 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | PROVETA GRADUADA 100ml EM VIDRO BOROSILICATO E BASE PLÁSTICA SEXTAVADA | 02 |  |  |  |
| ### 2 | PROVETA GRADUADA 10ml EM VIDRO BOROSILICATO E BASE PLÁSTICA SEXTAVADA | 02 |  |  |  |
| ### 3 | PROVETA GRADUADA 250ml EM VIDRO BOROSILICATO E BASE PLÁSTICA SEXTAVADA | 02 |  |  |  |
| ### 4 | PROVETA GRADUADA 500ml EM VIDRO BOROSILICATO E BASE PLÁSTICA SEXTAVADA | 02 |  |  |  |
| ### 5 | PROVETA GRADUADA 50ml EM VIDRO BOROSILICATO E BASE PLÁSTICA SEXTAVADA | 02 |  |  |  |
| ### 6 | PROVETA GRADUADA DE 1000ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO | 23 |  |  |  |
| ### 7 | PROVETA GRADUADA DE 100ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO | 54 |  |  |  |
| ### 8 | PROVETA GRADUADA DE 10ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO | 13 |  |  |  |
| ### 9 | PROVETA GRADUADA DE 250ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO SEXTAVADA | 10 |  |  |  |
| ### 10 | PROVETA GRADUADA DE 25ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO | 13 |  |  |  |
| ### 11 | PROVETA GRADUADA DE 500ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO SEXTAVADA | 14 |  |  |  |
|  | PROVETA GRADUADA DE 50ml EM VIDRO BOROSILICATO BASE EM VIDRO LOTE 14 | 31 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 14 |  |  |  |  |
| # LOTE 15 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | TERMOMETRO CLÍNICO | 10 |  |  |  |
| ### 2 | TERMOMETRO DE MERCÚRIO COM ESCALA DE -10 A 100°C - VIDRO | 20 |  |  |  |
| ### 3 | TERMOMETRO DE MERCÚRIO COM ESCALA DE -10 A 110°C (PRECISÃO 1°C) | 6 |  |  |  |
| ### 4 | TERMOMETRO DE MERCÚRIO COM ESCALA DE -10 A 310°C DIV 1 | 4 |  |  |  |
| ### 5 | TERMOMETRO DE MERCÚRIO COM ESCALA DE -20 A 150°C - VIDRO | 10 |  |  |  |
| ### 6 | TERMOMETRO DIGITAL MULTIUSO COM TRAVA PORTÁTIL COM TRAVA E PROGRAMAÇÃO PARA ALARME HASTE DE AÇO INOX DE 140mm. FAIXA: -50 A +300°C | 6 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 15 |  |  |  |  |
| # LOTE 16 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 16X150MM | 50 |  |  |  |
| ### 2 | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 50ML | 125 |  |  |  |
| ### 3 | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO C/ BORDA 18X180mm | 120 |  |  |  |
| ### 4 | TUBO P/ CENTRÍFUGA 15ml EM VIDRO CÔNICO, C/BORDA, NÃO GRAD. (17x120mm) | 500 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 16 |  |  |  |  |
| # LOTE 17 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | # QUANT | MARCA | V. UNIT | V.TOTAL |
| ### 1 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø100mm | 4 |  |  |  |
| ### 2 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø150mm | 8 |  |  |  |
| ### 3 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø40mm | 34 |  |  |  |
| ### 4 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø60mm | 4 |  |  |  |
| ### 5 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø70mm | 10 |  |  |  |
| ### 6 | VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO Ø80mm | 74 |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 17 |  |  |  |  |
| T O T A L GERAL DOS 17 LOTES |  |  |  |  |  |

1)DEVOLVER DEVIDAMENTE PREENCHIDA UMA VIA DESTE PEDIDO DE COTACÃO.

2) O PEDIDO DE COTACÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO À MÁQUINA DE ESCREVER OU DIGITADO EM COMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO PEDIDOS PREENCHIDOS EM MANUSCRITO.

3) O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DOIS ENVELOPES:

3.1)  ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO "A" - DEVERÁ CONTER O PEDIDO DE COTACÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

3.2)ENVELOPE DE HABILITACAO "B" - DEVERÁ CONTER A DOCUMENTACÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA HABILITAR A EMPRESA.

4) COTAR PRODUTOS COM ENTREGA E FRETE PAGO (CIF) E COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ATÉ A CIDADE DE JEQUIÉ - BA;

5) COTAR SOMENTE PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM ESPECIFICACÕES CONFORME SOLICITADO;

6) ATENCÃO! EMPRESAS COM PENDÊNCIAS COM A UESB FICARÃO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DESTE CERTAME ATÉ QUE SUA SITUACÃO SEJA REGULARIZADA JUNTO A ESTE ORGÃO.

| Prazo de Validade da Proposta | ( ) dias |
| --- | --- |
| Inscrição Estadual |  |
| Garantia |  |

Jequié,BA _____de __________________ de  200__.

RAZÃO SOCIAL

Carimbo do CNPJ e Telefone

Propomos o fornecimento dos materiais e/ou execução do serviço conforme as condições gerais do instrumento convocatório.

_______________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL