## mód. aulas JQ
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | UNITARIO | TOTAL
01 | DEMOLIÇÃO DE RETIRADAS
| LICENÇAS PREFEITURAS E CREA | M² | 1839.4 | 2.18 | 4009.89
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KW | 800 | 2.29 | 1832
| CONSUMO DE AGUA | M³ | 400 | 13.58 | 5432
| ABRIGO PROVISORIA- BARRACÃO | M² | 90.22 | 413 | 37260.86
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 48534.75
02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 9X19X39CM ARGA. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8,E=20,00CM | M² | 105.38 | 27.58 | 2906.38
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 2906.38
03 | ESQUADRIA DE MADEIRA
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA DE 0,60X2,10M TIPO MEXICANA | UNI | 2 | 372.46 | 744.92
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA DE 0,70X2,10M TIPO MEXICANA | UNI | 8 | 372.58 | 2980.64
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA DE 0,80X2,10M TIPO MEXICANA | UNI | 24 | 830 | 19920
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA DE 0,90X2,10M TIPO MEXICANA | UNI | 4 | 779.59 | 3118.36
| PORTA SEMI-OCA 0,60X1,80M REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO, COMPLETA | UNI | 12 | 320 | 3840
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 30603.92
04 | ESQUADRIA METALICAS
| PORTA DE ALUMINIO | M² | 26.04 | 398.7 | 10382.15
| JANELA TIPO CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER | M² | 161.66 | 221.46 | 35801.22
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 46183.37
05 | VIDROS
| VIDRO COMUM, EM CAIXILHOS, COM MASSA | M² | 160.57 | 81.18 | 13035.07
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 13035.07
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TERMICA
| IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIORIOS DE ÁGUA E PISCINAS | M² | 56.35 | 23.95 | 1349.58
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 1349.58
07 | FORRO
| PLACA DE GESSO PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, DIMENSÕES DE 60X60CM | M² | 95.48 | 22.6 | 2157.85
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 2157.85
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
| CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M² | 218.76 | 3.29 | 719.72
| EMBOÇO PARA AZULEIJOS, COM ARGAMASSA CAL HIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, COM 130KG DE CIMENTO | M² | 744 | 15.59 | 11598.96
| MASSA ÚNICA EM PAREDES INTERA 1:3:5 | M² | 2184 | 19.58 | 42762.72
| CERÂMICA 10X10 CM BRANCA (CIRCULAÇÃO) | M² | 377.78 | 91.14 | 34430.87
| CERÂMICA 10X10 CM DARK BORDEAUX | M² | 89.4 | 91.14 | 8147.92
| CERÂMICA 30X30 CM | M² | 414.04 | 40.18 | 16636.13
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 114296.32
09 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
| EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, ARENOSO E AREIAS SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:7:3 | M² | 262.67 | 15.59 | 4095.03
| MASSA ÚNICA EXTERNA C/ IMPERMEABILIZANTE | M² | 1344.76 | 22.59 | 30378.13
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 34473.16
10 | PISOS INTERNOS
| REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TRAÇO 1:3 | M² | 1662 | 14.41 | 23949.42
| PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTENCIA SEM REGULARIZAÇÃO, E=2 MM, FUNDIDO DIRETAMENTE SOBRE CONCRETO UMIDO, ACABAMENTO DESEMPENADO | M² | 1662 | 19.3 | 32076.6
| JUNTA PLASTICA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, DIMENSÃOES 27X3 MM | M | 2716.88 | 6.33 | 17197.85
| PISO CIMENTADO IMPERMEABILIZADO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 1,50 CM | M² | 250.1 | 26.3 | 6577.63
| POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA OU MÁRMORE | M² | 1877.52 | 3.86 | 7247.23
| RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO, ALTURA DE 7,00 CM, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, NO TRAÇO 1:3 | M | 1499.06 | 6.05 | 9069.31
| PISO TABUADO EM PAU DÁRCO COM 0,20 MM | M² | 284.5 | 243.75 | 69346.88
| SOLEIRA EEM GRANITO DE 0,18M | M | 16.9 | 43.03 | 727.21
| SOLEIRA INDUTRIAL MONOLÍTICO | M | 32.3 | 30 | 969
| PEITORIL DE GRANITO CINZA COM REBAIXO, LARGURA DE 20 CM | M | 157.3 | 75.78 | 11920.19
| CERAMICA ESMALTADA PEI III, 20X20 CM, COM CIMENTO COLANTE | M² | 85.96 | 41.18 | 3539.83
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 182621.15
11 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
| EMASSAMENTO DE PEREDES INTERNAS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA | M² | 3022 | 5.43 | 16409.46
| PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS SEM MASSA | M² | 3022 | 9.65 | 29162.3
| SELADOR ACRÍLICO | M² | 4456.06 | 5.81 | 25889.71
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 71461.47
12 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
| EMASSAMENTO DE PEREDES EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA P/ PINTAR | M² | 1434.06 | 6.78 | 9722.93
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃOS SEM MASSA | M² | 1434.06 | 10.28 | 14742.14
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 24465.07
13 | LIMPEZA FINAL
| LIMPEZA GERAL | M² | 1838.4 | 4.02 | 7390.37
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 7390.37
14 | REFORMAS E ELEMENTOS DIVERSOS
| TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO 80X80 CM | UNI | 4 | 203.02 | 812.08
| ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1”, INCLUINDO PINTURA | M | 6.5 | 95.21 | 618.87
| PLACA DE SINALIZAÇAÕ ESPECIFICADA PARA PORTA | UNI | 57 | 51 | 2907
| PKLACA PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA | UNI | 1 | 450 | 450
| TAMPO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO EM GARNITO CORUMBÁ, C/LARGURA DE 0,60M | M | 15.2 | 152 | 2310.4
| CALHA CONCRETO C/0,50 M EM TORNO DO PASSEIO | M | 148 | 27.3 | 4040.4
| GRELHA EM AÇO GALV. C/0,20M PARA RAMPA | M | 4.8 | 130 | 624
| PRATELEIRA EM GRANITO C/0,25M NO BALÇÃO DA RECEPÇÃO | M | 6.79 | 225 | 1527.75
| BARRA DE APOIO P/ SANITÁRIO DE DEFICIENTE EM TUBO INOX DE 1 ½” | M | 9.6 | 130 | 1248
| BANCADA EM COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO – INFORMATICA | M | 24.8 | 350 | 8680
| ESTRUTURA EM MASSARANDUBA PARA SUSTENTAÇÃO EM TABUADO EM PEÇAS DE 12X6 CADA 0,50 M | M | 435.7 | 28.12 | 12251.88
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 35470.38
TOTAL DA SUB-OBRA
15 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
APARELHOS E METAIS
| BACIA DE LOUÇA BARNCA COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO E ACESSORIOS | UNI | 16 | 374.04 | 5984.64
| CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA | UNI | 12 | 273.3 | 3279.6
| TORNEIRAS DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL | UNI | 12 | 93.1 | 1117.2
| TAMPA PLASTICA PARA BACIA SANITÁRIA | UNI | 16 | 20.58 | 329.28
| SIFÃO EM PVC BRANCO PARA LAVATÓRIO | UNI | 12 | 16.95 | 203.4
| VÁLVULA Nº 06 PARA LAVÁTORIO SEM UNHO | UNI | 12 | 17.91 | 214.92
| ENGATE DE PVC, 40 CM (RABICHO) | UNI | 28 | 5.15 | 144.2
| BANCADA DE GRANITO CINZA (ANDORINHA, PRATA, EMBAIXADOR, CORUMBÁ), ESP. 2,0 CM, LARGURA DE 0,60 M | M² | 7.2 | 276.34 | 1989.65
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 13262.89
TOTAL DA SUB-OBRA
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 6 DIVISÕES | UNI | 4 | 990 | 3960
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A | UNI | 6 | 299.16 | 1794.96
| DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 40A | UNI | 1 | 92.12 | 92.12
| DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 20A | UNI | 8 | 92.12 | 736.96
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 10A | UNI | 8 | 18.24 | 145.92
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 16A | UNI | 27 | 18.24 | 492.48
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 20A | UNI | 6 | 18.24 | 109.44
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 32A | UNI | 2 | 18.24 | 36.48
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRADO DE DISTRIBUIÇÃO, 40A | UNI | 2 | 20.93 | 41.86
| ELETRODULTO DE PVC ROSCAVÉL, DIÂMETRO DE 75 MM(2 ½') | M | 36 | 30.07 | 1082.52
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 300X300X120MM | UNI | 20 | 70.5 | 1410
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 50X50X50 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA | UNI | 4 | 639.49 | 2557.96
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70º C, SEÇÃO DE 50,00 MM² | M | 300 | 36.74 | 11022
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 10,00 MM² | M | 200 | 8.95 | 1790
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 6,0 MM² | M | 300 | 6.18 | 1854
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 4,0 MM² | M | 600 | 4.27 | 2562
| FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 4 MM² | M | 1500 | 3.42 | 5130
| FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 2,50 MM² | M | 3000 | 2.66 | 7980
| HASTE PARA ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD EM L, COMPRIMENTO DE 2400 MM | UNI | 6 | 52.51 | 315.06
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25 MM² | M | 25 | 15.07 | 376.75
| SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 | UNI | 6 | 10.19 | 61.14
| ELETRODULTO DE PVC ROSCAVÉL, DIÂMETRO DE 110 MM(4”) | M | 133 | 75.9 | 10094.7
| CAIXA DE INSPEÇAÕ EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 50X50X50 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA | UNI | 4 | 639.49 | 2557.96
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70º, SEÇÃO DE 95,00 MM² | M | 765 | 67.54 | 51668.1
| DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A | UNI | 3 | 732 | 2196
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X 32W, TIPO CALHA INSTRAL OU SIMILAR, INCL REATOR E LÂMPADA FLOURESCENTE | UNI | 186 | 78 | 14508
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X 16W, TIPO CALHA INSTRAL OU SIMILAR, INCL REATOR E LÂMPADA FLOURESCENTE | UNI | 34 | 76 | 2584
| LUMINARIA TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCAND. | UNI | 4 | 75.6 | 302.4
| TOMADA 2P+T DE EMBUTIR | UNI | 112 | 17.79 | 1992.48
| INTERRUPTOR 2 TECLAS DE EMBUTIR | UNI | 2 | 15.94 | 31.88
| INTERRUPTOR 1 TECLAS DE EMBUTIR | UNI | 10 | 9 | 90
| KIT ARSTOP COM DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A | UNI | 23 | 135.26 | 3110.98
| TOMADA PARA TELEFONE DE EMBUTIR | UNI | 10 | 16.95 | 169.5
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  | 132857.65
TOTAL DA SUB-OBRA
|  | TOTAL DA OBRA |  |  | 761069.38